河南省胸科医院彩超采购项目

招标文件

采   购   人：河南省胸科医院

采购代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

二零二一年十二月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.总则	14

2.招标文件	15

3.投标文件	16

4.投标	18

5.开标及资格审查	19

6.评标	20

7.合同授予	21

8.重新招标和不再招标	22

9.纪律和监督	22

10.需要补充的其他内容	23

第三章 评标办法（综合评分法）	24

评标办法前附表	24

1.评标方法	30

2.评审标准	30

2.1 符合性审查标准	30

2.2 分值构成与评分标准	30

3.评标程序	30

3.1 初步评审	30

3.2 详细评审	31

3.3 投标文件的澄清和补正	31

3.4 评标结果	32

第四章 合同条款及格式	33

第五章 货物需求及技术规格要求	38

第六章 投标文件格式	44

目  录	45

一、投标函投标函及投标函附录	46

（一）投标函	46

（二）投标函附录	47

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	49

三、授权委托书	53

四、投标承诺函	54

五、偏离表	56

（一）技术规格偏离表	56

（二）商务条款偏离表	57

六、资格审查资料	58

（一）基本情况表	58

（二）近年财务状况表	60

（三）近年完成的类似项目情况表	61

（四）正在供货和新承接的项目情况表	62

（五）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	63

（六）反商业贿赂承诺书	64

（七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书	65

七、投标产品相关证明资料	66

八、声明函	67

（一）中小企业声明函（货物）	67

（二）残疾人福利性单位声明函	68

九、节能产品、环境标志产品明细表	69

十、投标人须知前附表规定的其他资料	70

# 第一章 招标公告

河南省胸科医院彩超采购项目

招标公告

项目概况

河南省胸科医院彩超采购项目(采购标的)招标项目的潜在投标人应在河南省机电设备招标股份有限公司（地址）获取招标文件，并于2022年1月5日15点0分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HNZB2021252150

2、项目名称：河南省胸科医院彩超采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：400000元

最高限价：400000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HNZB2021252150 | 河南省胸科医院彩超采购项目 | 400000 | 400000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1交货期：合同签订后30日历天内交货

5.2交货地点：采购人指定地点

5.3质量要求：国家合格标准

5.4采购内容：彩超一台（主要用于腹部、生殖、血管、心脏、浅表组织/乳腺、新生儿、术中、神经的超声诊断和科研工作）。

6、合同履行期限：同本项目交货期及质保期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人所投产品应具备由中华人民共和国国家食品药品监督管理总局颁发的有效期内的医疗器械产品注册证；

3.2 投标人必须是所投产品的制造商或代理商。根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营监督管理办法》：投标人若为制造商，应具有符合招标范围的医疗器械注册证和医疗器械生产许可证；投标人若为经销商或代理商，应具有符合招标范围的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

3.3 信用要求：在“信用中国”网站中查询“重大税收违法案件当事人”以及“政府采购严重违法失信名单”、在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”、在“中国执行信息公开网”网站中查询“全国法院失信被执行人名单”，查询对象为投标人；

3.4 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

三、获取招标文件

1、时间：2021年12月16日至2021年12月29日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：河南省机电设备招标股份有限公司824室（河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环23号中科大厦8楼）

3、方式：持法定代表人授权委托书现场领取。

4、售价：300元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2022年1月5日15点0分（北京时间）

2、地点：河南省机电设备招标股份有限公司开标室（河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路23号中科大厦8楼）。

五、开标时间及地点

1、时间：2022年1月5日15点0分（北京时间）

2、地点：河南省机电设备招标股份有限公司开标室（河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路23号中科大厦8楼）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省机电设备招标股份有限公司》、《河南省胸科医院》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、监督部门

本项目的监督部门为河南省胸科医院。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：河南省胸科医院

地址：河南省郑州市纬五路1号

联系人：范老师

联系方式：0371-65662712

2.采购代理机构信息

名称：河南省机电设备招标股份有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路23号中科大厦8楼、19楼

联系人：马女士

联系方式：0371－65928756

邮箱：a65928756@126.com

3.项目联系方式

项目联系人：马白梅

电话：0371-65928756

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 |  |  | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  |  | 采购人 |  |  | 采 购 人：河南省胸科医院 地 址：河南省郑州市纬五路1号 联 系 人：范老师 联系电话：0371-65662712 |
| 1.1.3 |  |  | 采购代理机构 |  |  | 采购代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司 地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路23号中科大厦8楼、19楼 联 系 人：马女士 联系电话：0371－65928756 电子邮箱：a65928756@126.com |
| 1.1.4 |  |  | 项目名称 |  |  | 河南省胸科医院彩超采购项目 |
| 1.2.1 |  |  | 资金来源及比例 |  |  | 自筹资金，100% |
| 1.2.2 |  |  | 资金落实情况 |  |  | 已落实到位 |
| 1.3.1 |  |  | 采购范围 |  |  | 彩超的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等，具体要求详见招标文件 |
| 1.3.2 |  |  | 交货期 |  |  | 合同签订后30日历天内交货 |
| 1.3.3 |  |  | 交货地点 |  |  | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 |  |  | 质量要求 |  |  | 国家合格标准 |
| 1.3.5 |  |  | 质保期 |  |  | ≥3年（供应商须明确具体年数） |
| 1.4.1 |  |  | 投标人资质条件、能力和信誉 |  |  | 见本项目招标公告“二、申请人的资格要求” |
| 1.4.2 |  |  | 是否接受联合体投标 |  |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 |  |  | 投标人不得存在的其他情形 |  |  | 法律法规规定的其他情形 |
| 1.9.1 |  |  | 踏勘现场 |  |  | 不统一组织 |
| 1.10.1 |  |  | 投标预备会 |  |  | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 |  |  | 偏离 |  |  | □不允许 ☑允许 |
| 2.1 |  |  | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 澄清或者修改、补充答疑文件（如有） |
| 2.2.1 |  |  | 投标人提出问题的截止时间 |  |  | 投标截止时间17日前 |
| 2.2.2 |  |  | 投标截止时间 |  |  | 2022年1月5日15点0分（北京时间） |
| 2.2.3 |  |  | 采购人澄清的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.4 |  |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 收到澄清文件后24小时内 |
| 2.3.1 |  |  | 采购人修改招标文件的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |
| 2.3.2 |  |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | 收到修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 |  |  | 构成投标文件的 其他资料 |  |  | 投标人认为有利的其他材料 |
| 3.2.1 |  |  | 增值税税金的 计算方法 |  |  | 参照国家及省市相关规定执行 |
| 3.2.4 |  |  | 最高投标限价 |  |  | □无 ☑有，最高投标限价： 40 万元人民币。 投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将作为无效标处理。 |
| 3.2.5 |  |  | 投标报价的 其他要求 |  |  | / |
| 3.3.1 |  |  | 投标有效期 |  |  | 投标截止期后60日历天。 |
| 3.4.1 |  |  | 投标保证金 |  |  | 本项目不要求。 |
| 3.5 |  |  | 资格审查资料 |  |  | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，需提供： - （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告：提供经审计的2020年度财务报告或基本开户银行出具的资信证明（资金证明、结算证明等）；其他组织和自然人可提供银行出具的资信证明； （3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； - （4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的的承诺（格式见第六章）； 2、投标人所投产品应具备由中华人民共和国国家食品药品监督管理总局颁发的有效期内的医疗器械产品注册证； 3、投标人必须是所投产品的制造商或代理商。根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营监督管理办法》：投标人若为制造商，应具有符合招标范围的医疗器械注册证和医疗器械生产许可证；投标人若为经销商或代理商，应具有符合招标范围的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。 4、信用要求：在“信用中国”网站中查询“重大税收违法案件当事人”以及“政府采购严重违法失信名单”、在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”、在“中国执行信息公开网”网站中查询“全国法院失信被执行人名单”，查询对象为投标人【以采购代理机构查询的结果为准】； 5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【以投标人承诺为准，格式自拟】。 6、法律法规规定的其他内容。 注：一、项目资料如为外文，应附中文译文。 二、上述资料无论何时采购人发现投标人有造假行为的，均有权不接受其供货，其中标按无效处理。 |
| 3.6 |  |  | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 |  |  | 签字或盖章要求 |  |  | 按招标文件的要求加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章,若需签字，签字是指法定代表人或委托代理人手写签字，不得用签字章代替，若需盖章，盖章是指盖单位公章。 备注：纸质投标文件必须逐页加盖公章。 |
| 3.7.4 |  |  | 投标文件份数 |  |  | 正本一份，副本肆份，电子U盘壹份（包含与纸质投标文件正本内容一致的word版和pdf版，pdf版需是纸质投标文件正本（盖章）的完整扫描件） |
| 3.7.5 |  |  | 装订要求 |  |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；建议在书脊上注明：项目名称和投标人名称。 |
| 4.1.2 |  |  | 封套上写明 |  |  | 项目名称：河南省胸科医院彩超采购项目 投标人名称（加盖公章）： 2021年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |
| 4.2.2 |  |  | 递交投标文件地点 |  |  | 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路23号中科大厦8楼开标室 |
| 4.2.3 |  |  | 是否退还投标文件 |  |  | ☑否 □是 |
| 5.1 |  |  | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和技术、经济方面专家共5人组成，其中技术、经济专家人数不得少于评标委员会成员总数的三分之二。 评审专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。 |
| 6.4.2 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | □是 ☑否,推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2.1 |  |  | 履约保证金 |  |  | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：中标总价的10% ☑不要求 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | 合同款支付方式 |  |  |
| （1）合同签订后，设备交付，使用运行正常，验收合格之后，院方向供应商支付合同总价的90%货款。 （2）余下的10%货款，于设备验收合格正常运行满1年后，按规定程序办理支付手续，一次性付清。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  | 投标费用 |  |
| 1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。 2、招标代理服务费由中标人承担。 代理服务费由中标人在领取中标通知书前向代理机构缴纳,代理服务费收取标准为：代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）中文件规定标准的八折收取。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  |  | 中标结果 |  |
| 中标结果公告在本项目招标公告发布的同一媒介发布，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  |  | 监督 |  |
| 本招标项目监督部门为河南省胸科医院。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  |  |  |  | 解释权 |  |
| 本项目解释权归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 |  |  |  |  | 信用记录的使用 |  |
| - 一、信用查询 - 1、查询渠道及查询对象：“中国执行信息公开网/全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、投标人； - 2、截止时点及查询内容：投标截止时间止2小时内，采购代理机构查询各投标人在“中国执行信息公开网/全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”； - 3、查询记录及证据留存的具体方式：以采购代理机构的查询结果为准，查询网页将截图保存、打印并存档备查； 4、信用信息的使用规则：①投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理投标文件被拒绝。②投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | 特别提醒 |  |  |  |  |  |
| 货物的数量增减范围：采购人在政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10% |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 |  | 质疑投诉 |  |  |  |  |
| 投标人认为招标文件、采购过程、中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，具体事项按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》执行。 投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 采购人、采购代理机构接收质疑函的方式和联系部门：书面形式，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和加盖公章的复印件）、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期将不再受理。 联系部门：河南省机电设备招标股份有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路23号中科大厦8楼、19楼 联系人：马女士 联系方式：0371－65928756 邮箱：a65928756@126.com |  |  |  |  |  |  |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源及比例和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 采购范围、交货期、交货地点、质量要求、质保期

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：

见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十三条　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 采购代理服务费见投标人须知前附表第10.3项。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1采购人不统一组织，由投标人自行安排；投标人踏勘现场时须通知采购人。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.10 投标预备会

采购人不召开投标预备会。

#### 1.11 偏离

1.11.1投标人须知前附表规定了可以偏离的范围和最高偏离项数的，偏离应当符合投标人须知前附表规定的偏离范围和最高项数，超出偏离范围和最高偏离项数的投标将被否决。

1.11.2投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）货物需求及技术规格要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标人须知前附表规定的时间前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应发给所有购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内回复确认已收到该修改。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内提出。采购人将在收到异议之日起 3日内作出答复。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明；

三、授权委托书；

四、投标承诺函；

五、偏离表；

六、资格审查资料；

七、投标产品相关证明资料；

八、声明函

九、节能产品、环境标志产品明细表

十、投标人须知前附表规定的其他资料。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标货币

投标文件中投标报价全部采用人民币表示。

3.2.2 投标报价

1、投标报价为目的地交货价，包括但不限于货物采购及所供货物发运到合同交货地点的运输费、装卸费、保险费、保管费、有关设计、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务所需的全部费用。投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长交货期、增加价款或索赔等要求。

注：（1）投标人的投标报价中须包含供货后开具发票的费用。

- 本次采购所要求的质保期，是指投标人所提供的产品在承诺的质保期限内发生质量问题，必须提供伴随服务及必须无条件更换产品（注：所需的一切费用均已包含在投标总报价中），并继续履行原投标文件中承诺的质保期限及伴随服务。

- 2、每个投标人只允许有一个投标报价,采购人不接受选择报价且不能超过采购人的招标控制价。

3、投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.4 投标保证金

本次采购活动不要求提供投标保证金。

#### 3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表。

#### 3.6 备选投标方案

本项目不允许递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本、电子版应分开密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、电子版”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未密封和未加盖公章的投标文件，采购人均不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标及资格审查

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点接收投标文件，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

- 主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；

- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- （3）宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

- （4）投标人、采购人代表、监督人检查投标文件的密封情况；

- （5）按照投标人签到的逆顺序进行开标、唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价、交货期、质保期、质量要求等内容，并记录在案；

- （6）投标人代表、采购人代表、监督人、记录人、唱标人等有关人员在开标记录上签字确认；

- （7）投标人现场确认对开标过程是否有异议；

（8）开标结束。

#### 5.3 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其开标：

投标人未在规定的时间内递交投标文件的；

#### 5.4 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，资格审查标准详见第三章评标办法。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

#### 6.2 评标原则

6.2.1公平、公正、科学和择优；

6.2.2质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行；

6.2.3评标时，投标报价是评标的重要依据。

#### 6.3 符合性审查

在详细评审之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。具体详见第三章。

#### 6.4 评标

6.4.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2 第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

6.4.4 在评标过程中，评标委员会成员对招标文件及评标办法有歧义的，由评标委员会讨论确定，意见不一致的举手表决。

#### 6.5 定标

6.5.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.5.2 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，采购人原则上按评标委员会依法推荐的中标候选人名次顺序确定中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新招标。

### 7.合同授予

#### 7.1 合同授予标准

货物和服务的数量增减范围：采购人需追加(或减少)与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 7.2 履约保证金

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失较大的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.3.2 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失较大的，中标人还应当予以赔偿；采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

8.1.1 存在《中华人民共和国政府采购法》第三十七条规定情形的；

8.1.2 存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条、第七十一条规定情形的；

8.1.3 存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十五条、第四十三条（一）、第六十五条规定情形的。

#### 8.2 不再招标

因重大变故采购任务取消的。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

（一）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提乙方便；

（六）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

9.2.2 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

（一）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

9.2.3有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

一、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，资格审查标准如下：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | - （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告：提供经审计的2020年度财务报告或基本开户银行出具的资信证明（资金证明、结算证明等）；其他组织和自然人可提供银行出具的资信证明； （3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； - （4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的的承诺（格式见第六章）； |
|  | 特定资格要求 | 投标人所投产品应具备由中华人民共和国国家食品药品监督管理总局颁发的有效期内的医疗器械产品注册证； |
|  |  | 投标人必须是所投产品的制造商或代理商。根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营监督管理办法》：投标人若为制造商，应具有符合招标范围的医疗器械注册证和医疗器械生产许可证；投标人若为经销商或代理商，应具有符合招标范围的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。 |
|  | 信用要求 | 在“信用中国”网站中查询“重大税收违法案件当事人”以及“政府采购严重违法失信名单”、在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”、在“中国执行信息公开网”网站中查询“全国法院失信被执行人名单”，查询对象为投标人【以采购代理机构查询的结果为准】； |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【以投标人承诺为准，格式自拟】。 |

以上审查内容，投标人有一项不符合要求，作无效标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

二、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。具体符合性审查内容如下：

投标文件有下列情况之一的，按无效处理：

| 符合性审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 根据招标文件格式要求有法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位公章 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 采购范围 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定 |
|  | 其他 | 须满足招标文件的其他实质性要求 |

三、详细评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (100分) | 商务部分：20分 技术部分：45分 投标报价：35分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 2.2.3（1） | 投标报价部分评分标准 （35分） | 投标报价 （35分） | - 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×100×35% - 对于小微型企业产品、采用节能产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。 |
| 2.2.3（2） | 商务部分评分标准（20分） | 企业业绩 （8分） | 投标文件中提供所投产品（同品牌）2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的销售业绩，每提供1个业绩合同得2分，最多得8分。 注：合同中的供货方不仅限于本次投标人，且投标文件中须提供业绩合同完整清楚的复印件，否则不得分。 |
|  |  | 供货实 施计划 （3分） | 针对本项目供货实施计划、供货安装周期和产品质量等，投标人提供详细的供货及安装措施等方案。合理、详尽、可行的得3分；基本合理、详尽、可行的得2分；不合理、不详尽、不可行的得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（6分） | 售后服务方案包括质保期内和质保期外售后服务方案，评标委员会根据售后服务方案的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决问题方案（含应急突发事件）、出现操作问题的响应及解决问题时间、售后服务机构名称、地址、联系人和电话等内容进行综合评审打分。 响应售后服务要求，售后保障服务方案内容详实、条理清晰、步骤具体，优于采购人需求的得6分； 基本响应售后服务要求，售后保障服务方案内容基本详实、条理基本清晰、步骤基本具体、满足采购人需求的的得3分； 售后服务内容不完善，售后保障服务方案粗略、条理不清晰、不完全满足采购人需求的得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 培训计划 （3分） | 培训计划包括培训方案、培训内容、培训人员、培训时间等内容。 投标人的设备操作培训方案全面、培训人员数量及培训时间优于招标人需求的得3分； 投标人的设备操作培训方案基本全面、培训人员及培训时间数量符合招标人需求的得2分； 投标人的设备操作培训方案不全面、培训人员及培训时间数量不完全满足招标人需求的得1分； 未提供不得分。 |
| 2.2.3（3） | 技术部分评分标准（45分） | 设备参数 及规格 （45分） | 1、所投设备技术参数完全满足招标文件要求的得45分； 2、所投设备技术参数有一项不满足招标文件中★项的扣1.5分，有一项不满足招标文件中非★项的扣0.5分，扣完为止； 注：投标人须提供响应招标文件要求的技术参数条款的产品注册检验报告或其他技术支持文件，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、说明书、操作手册、原文白皮书等为准。 |

一、中小企业产品价格给予扣除标准：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，供应商提供由小微企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供《中小企业声明函（货物）》，否则不予认可（注：供应商提供大中型企业制造的货物的，不享受价格折扣）。

2、根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除6%等促进中小企业发展的政府采购政策符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，不再提供《中小企业声明函（货物）》。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

本次采购标的所属行业为工业（制造业）。

3、根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函（货物）》。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除6%等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

4、本项目优先采购节能产品、环保产品：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，属于品目清单范围内所列的节能产品、环境标志产品，每发生一项并同时提供证明材料的将给予该项报价2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1、投标人在投标文件中所投标产品属于节能、环境标志品目清单范围的，在投标报价时必须对此类产品分项报价，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品，未分项报价且未提供有效证明资料的将不给予价格优惠扣除（同一合同下的节能、环境标志产品部分价格优惠调整只对属于清单内的非强制类产品进行价格优惠调整，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格优惠调整。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予价格优惠调整）。

- 残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格 6%的扣除。

## 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 2.评审标准

### 2.1 符合性审查标准

符合性审查标准：见招标文件第三章“评标办法”二、符合性审查。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中投标函附录（投标货物报价明细表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录（投标货物报价明细表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会应当按本章第2.2款规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C，投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。

3.2.4 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定，若评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的算术平均值20%及以上，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容对所提交投标文件中不明确的内容作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步 澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 合同条款及格式

河南省胸科医院购销合同书

甲方：河南省胸科医院（以下简称甲方）

乙方：              （以下简称乙方）

- 根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方购买             事宜，依据             组织的招标编号为       的招投标文件和中标通知书规定的内容，同意按照下述条款签订本合同：

- 1.产品名称、技术规格及要求，供货范围及数量和配置（详见招标文件及投标文件）

| 设备名称 | 品牌、型号 | 数量 | 注册证号 | 产地 | 生产企业 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.价格

- 2.1 按本合同第1条规定，由乙方按供货范围及数量和配置供应的设备总价计人民币       元（大写：          整）；

- 2.2 本条价格含各种税费、运费、商检费、首次强检费、海关及银行费用、保险费用等一切费用；

- 2.3 本条规定的价格为固定价，汇率及其它任何因素均不能对本价格造成影响。

- 3.履约保证金

不收取履约保证金。

- 4.支付和支付条件

（1）合同签订后，设备交付，使用运行正常，验收合格之后，院方向供应商支付合同总价的90%货款。

- （2）余下的10%货款，于设备验收合格正常运行满1年后，按规定程序办理支付手续，一次性付清。

- 5.包装、标记与运输

- 乙方提供的全部货物予以坚固包装。这种包装，应适于长途运输、多次转运，并有良好的防潮、防锈、防震和防腐蚀等保护措施，以确保货物安全运抵甲方。

- 散件货物应分层、分件加以固定。裸露货物要有底衬。散件货物及裸露货物应系上标签，标明名称、件数及部件所属主机。

- 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“防潮”、“易碎”、“小心轻放”、“勿倒置”等字样的通用标记并符合招标文件合同条款资料表中的要求。

- 合同约定货物不论以何种方式运输，均由乙方免费送达至河南省胸科医院院内指定位置。乙方负责装卸，承担货物装卸过程中产生的所有责任和费用（包括货物和人员）。

- 乙方委托物流公司送货的，货物到达甲方后，乙方人员必须到达现场并签收。

- 甲方为乙方送货提乙方便，责任和费用由乙方承担。甲方不接受物流公司直接送达，不在物流公司相关送货票据上签收。

- 6.交货及交货条件

- 交货期（时间）：

- 交货地点：河南省胸科医院指定地点。

- 乙方在货物具备发运条件前，应向甲方准确通知货物的发运日期、发运方式。

- 乙方应在货物发运前，通知甲方货物的名称、数量、重量、外形尺寸等基本情况，以便甲方做好接收准备。

- 7.标准和检验

- 7.1乙方保证按合同提供的货物必须是最新货物（按中标日期开始计算，最近半年内生产的），采用先进成熟的加工工艺制成的，满足甲方招标文件、乙方投标文件的技术要求，在质量、性能等方面均符合开标时双方商定的技术标准。

- 7.2乙方必须对所提供的货物质量负责。

- 7.3乙方应在货物发运前，对货物的质量、规格、数量进行准确、全面地检验，并出具符合合同规定的质量证明书。

- 7.4开箱检验由双方代表共同进行，如发现货物、材料有损坏、漏装、丢失和质量不符合本合同规定的应做详细记录，记录可作为向乙方提出修理、补齐、更换或索赔的有效证据。

- 8.质量保证及索赔

- 8.1.质量保证期（保修期）依据乙方承诺：验收合格之日起    年。

- 8.2.在质量保证期内，因乙方原因造成货物质量或规格与合同规定不符，由乙方解决。

- 8.2.1.在质量保证期内，由于乙方原因，更换的货物，其费用由乙方承担，并达到合同规定的规格、质量和性能要求，同时乙方应相应延长其质量保证期。

- 8.2.2.乙方若同意因乙方原因造成的退货，所退货物的金额按合同规定付给甲方，并由乙方负担所发生的费用包括利息、银行费用、运杂费和保险费、检验费等。

- 8.3.乙方须对合同内的货物提供终生的维修服务，

- 8.4.因甲方原因造成的损坏，乙方协助处理，费用由甲方负担。

- 8.5.甲方提出索赔通知后30天内，乙方未能予以答复，该索赔视为已被乙方按受。

- 8.6.甲方对售后服务有其它具体要求的，可与乙方另行签订相关的售后协议，作为本合同的补充附件。

- 9.违约责任与赔偿

- 9.1乙方未能按合同规定的时间内交货，乙方须向甲方支付违约金并应在甲方同意的延长交货期内交货。违约金的支付将从货款中扣除，违约罚款为每迟交1天，按迟交货物金额的0.5%计算。如果乙方在甲方可以接受的延长期仍不能交货，甲方有权撤销合同，而乙方仍需接受上述迟交货物的违约罚款。误期期限最长为30天。

- 9.2在下列情况下，甲方有权以书面形式发出通知，终止全部或部分合同。

- 9.2.1.乙方在合同规定的期限或甲方同意的延长期内，未能全部或部分按合同交付货物。

- 9.2.2.乙方未能履行合同项下的其它任何义务。

- 9.3甲方根据上述第9.2条终止全部合同后，乙方支付的履约保证金归甲方所有。

- 9.4乙方保证本合同项下全部设备价格低于本合同签订日期之前河南省境内同类同型号货物的实际购买价格，否则乙方支付的履约保证金归甲方所有。

- 9.5乙方如果没有按上述第8条规定履行保修、维修义务，甲方有权延期一年支付货款。如果在延长期中乙方仍旧不能按上述第8条规定履行保修、维修义务，那么甲方有权继续延期一年支付货款或扣除部分货款。

- 10.不可抗力

- 在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能执行合同时，受阻一方在取得合法证明后可免予承担违约责任。但应当采取积极措施，尽量减少损失。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快通知另一方。

- 双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 11.纠纷处理

- 在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 12.合同的修改和补充

- 欲对合同条款作任何修改和补充，均须由供、需双方代表或授权代表签署书面协议。

- 13.转让与分包

- 除甲方事先同意外，乙方不得转让其部分或全部合同项下的履行义务。

- 乙方应书面通知甲方本合同下所授予的所有分包合同，经甲方审查同意后，该分包合同视为有效。甲方不同意分包进，乙方不得分包。但该通知不能解除乙方承担的本合同项下的任何责任和义务。

- 14.合同生效

- 本合同经双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。

- 本合同一式伍份，乙方执壹份，甲方存肆份。

- 15.其他

- 本合同附件、乙方投标文件及评标过程中的承诺、甲方招标文件、评标记录和乙方宣传图片均为本合同内容不可分割的一部分，同具法律效力。上述文件如有冲突的内容以有利于甲方的描述为准。

- 16.法定地址及其它

| 甲方：河南省胸科医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：郑州市金水区纬五路1号 | 地址： |
| 邮政编码：450008 | 邮政编码： |
| 开户行：浦东发展银行郑州东明支行 | 开户行： |
| 账号：7607 0157 4000 00953 | 账号： |
| 电话：0371-65662800 | 电话： |
| 电子邮箱：xkyyqxk@qq.com | 电子信箱： |
| 法人或授权代表签字： | 法人或授权代表签字： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五章 货物需求及技术规格要求

一、技术参数与配置要求

1.基本要求：

1.1 数量：1台；主要用于腹部、生殖、血管、心脏、浅表组织/乳腺、新生儿、术中、神经的超声诊断和科研工作；系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求。

★1.2 投标方必须保证所投机型若有新技术推出，将免费为本超声仪升级。

2.彩色监视器：≥15寸高分辨率彩色LED显示器。

★3.主机重量（含电池）：≤5.1kg 。

4.电池的续航时间（实时扫查下）：≥60分钟。

5.操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制。

6.可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能。

7.全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672 。

8.数字化高分辨率二维灰阶成像。

9.谐波成像技术。

10.彩色多普勒。

11.能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图。

12.M模式。

13.脉冲波多普勒，连续波多普勒。

14.实时血流三同步。

15.血流的自动频谱包络分析测量。

★16.实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验，图片证明。

17.自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

18.频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

★19.多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像。图片证明。

20.自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

★21.云功能支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能 ，临床图片、视频实时快速分享。内置3G/4G网络模块，无需连接医院PACS即可实现院内、院外远程专家会诊，可在专家端进行反向操作。图片证明。

22.测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

22.1 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）。

22.2 产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，自定义生长
曲线显示，胎儿超声心动图计测）。

22.3 多普勒血流测量与分析。

22.4 全自动血流多普勒包络分析。

22.5 测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。

22.6 IMT颈动脉内中膜测量。

23.一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

23.1 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现。

23.2 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

24.输入/输出信号及参考信号：

24.1 输入：网络 。

24.2 输出：HDMI，S-video，VGA，USB 。

25.图像管理与记录装置：

25.1 大容量硬盘≥200G 。

25.2 图像可存储为PC兼容格式。

25.3 USB接口支持打印和数据输出。

26.系统通用功能：

★26.1 主机探头接口：≥2个，内置非扩展接口。图片证明。

26.2 安全性能：符合国家标准。

27.探头规格：

27.1 频率：探头频率范围1.0-15.0MHz 。

27.2 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵  。

27.3 线阵探头有效阵元≥192 。

28.二维图像主要参数：

28.1可选探头群工作频率范围（1.0-15.0MHz）

腹部凸阵探头频率1.0-5.0MHz

相控阵探头频率1.0-4.0MHz

线阵探头频率4-15MHz

28.2 扫描速率

相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥70帧/秒，图片证明。

凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒，图片证明。

28.3 发射声束聚焦≥4段。

28.4 接收方式：可视可调动态范围≥180 。

28.5 二维灰阶≥256 。

28.6 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT 。

28.7 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅；图片证明。

28.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节。

28.9 增益调节：TGC分段≥8 。

28.10 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波 。

28.11 扫描深度≥29cm 。

29.频谱多普勒成像技术参数：

29.1 支持方式：PWD、CWD、HPRF 。

29.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s 。
CWD：血流速度最大35 m/s 。

29.3 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）。

29.4 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D 。

29.5 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算 。

29.6 零位移动：≥8级 。

29.7 取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；分级。

30.彩色多普勒

30.1 显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。

30.2 彩色显示帧频：
30.2.1相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒，图片证明。
30.2.2凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒，图片证明。

30.3 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°，图片证明。

30.4 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比。

30.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。

31.超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。

注：★条款为关键性技术参数

二、商务需求

| 质量标准 | 国家合格标准。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 设备验收合格后，≥3年免费质保（供应商需明确具体年数），提供承诺函。设备制造商承诺的质保期优于本采购要求的，按承诺执行。 |
| 交货时间 及地点 | 交货时间：合同签订后30日历天交货。 地点：采购人指定的交货地点。 |
| 付款方式 | （1）合同签订后，设备交付，使用运行正常，验收合格之后，院方向供应商支付合同总价的90%货款。 （2）余下的10%货款，于设备验收合格正常运行满1年后，按规定程序办理支付手续，一次性付清。 |
| 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |
| 价格要求 | 报价为采购人指定的目的地交货价，含运输、搬运、安装调试、售后服务等所有费用。采购人不支付报价以外的任何费用。 |
| 培训要求 | 交货后，安排技术人员上门不少于2个工作日的技术培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识等。 |
| 安装调试要求 | 设备送到医院指定地点后，由中标人派专业技术人员进行安装、调试，直至设备正常运行。 |
| 知识产权 | 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。 |
| 备品备件 及耗材等要求 | 投标人应对保证货物正常运行的备品备件及耗材报出单价，并说明获得的来源渠道。 |
| 售后服务保障 | 1、投标人所投产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 2、投标人所投产品有专业售后服务机构（需注明机构名称、地址、联系人和电话），并将在投标文件中予以明确说明。产品故障时，须2小时内响应，6小时内到达现场，12小时内解决问题。在质保期内设备出现故障，若24小时内不能及时解决问题，提供备用设备。 3、投标人达不到甲方要求及承诺标准，在售后服务中给招标方造成损失，应接受相应法律法规处罚；并承担由此造成的责任和一切经济损失。 |
| 验收条件 及标准 | 1、投标货物到货后，由货物生产商的技术人员现场安装调试。 2、安装调试完成，由采购人按要求组织验收。 |
| 验收方法 及方案 | 1、货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收； 2、采购人成立验收小组，严格按照招标文件、投标文件、合同等对货物进行验收，出具验收报告； 3、经全部验收合格后供应商方可持验收报告及其它相关手续办理结款手续； 4、中标人承担项目验收检测的一切费用。 |

# 第六章 投标文件格式

正本/副本

河南省胸科医院彩超采购项目

投标文件

项目编号：

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）

年 	 月 	 日

（建议提供自动生成带“页码”的目录，方便评委评审）

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明；

三、授权委托书；

四、投标承诺函；

五、偏离表；

六、资格审查资料；

七、投标产品相关证明资料

八、声明函；

九、节能产品、环境标志产品明细表；

十、投标人须知前附表规定的其他资料；

### 投标函及投标函附录（一）投标函

致：                     （采购人名称）

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）       （小写：       ），交货期为合同签订后       日历天，质量标准       。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                         （其他补充说明）。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

### 二）

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标总报价 （人民币：元） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| 设备品牌、 型号 | 品牌： 型号： |
| 设备产地 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标承诺函 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他 |  |

投  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：   	年    	月    	日

#### 附表一、投标货物报价明细表

单位： 人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物、 主要部件名称 | 品牌、 规格型号 | 产地、 制造商 | 数量 | 单价 |  |  | 合计 【9=（6+7+8）*5】 |
|  |  |  |  |  | 设备价 | 装卸、运输、保险费 | 其它费用 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：本表中“合计金额”应与投标函中“投标总报价”一致；如有“其它费用”，须说明详细内容。

投  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：   	年    	月    	日

#### 附表二：随机易损件、备品备件、专用工具明细表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                           （单位电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年 	月 	日

#### 附表三：易损件、备品备件报价表

单位： 人民币元

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 质量保证期内单价 | 质量保证期外单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                           （单位电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年 	月 	日

#### 附表四：投标产品质量保证书

致：            （招标人名称）

本保证书为 （投标人名称）          对      （项目名称）所提供货物质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的货物材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的货物；

2、提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、本保证书自开标日起90天内有效，如我方中标则到合同履行完成和保修期满为止有效。

投标人：                           （单位电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间： 	 年 	 月 	  日

经营期限：

姓    名：         性别：

年龄：         职务：

系 	   （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人的身份证明（正、反面）

特此证明。

投标人： 	 （盖单位公章）

年 	月 	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托   	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 河南省胸科医院彩超采购项目 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目投标有效期 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证明（正反面）

投  标  人： 	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：____________________________

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：____________________________

年  	月  	日

## 四、投标承诺函

致               （采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果（如提供样品）。

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日期：

## 五、偏离表

### （一）技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容的页码 | 投标文件对应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：1、“偏离说明”一栏写明偏离情况。优于招标文件要求填写“正偏离”且详细列出偏离内容，不完全满足的填写“负偏离”，无偏离的填写“无”。

2、投标人应按照招标文件 第三章评分办法要求，明确对应所投产品对应各条技术参数要求（对招标文件第五章 一、技术参数与配置要求 逐条应答）的技术证明资料的位置，并做出醒目标注，否则不得分。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　期：

### （二）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容的页码 | 投标文件对应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

备注：1、“偏离说明”一栏写明偏离情况。优于招标文件要求填写“正偏离”且详细列出偏离内容，不完全满足的填写“负偏离”，无偏离的填写“无”。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　期：

## 六、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （二）近年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：附业绩合同扫描件加盖公章

### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：附业绩合同扫描件加盖公章

### （五）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司承诺：

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　期：

### （六）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）    招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　期：

### （七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：河南省胸科医院

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目招标文件规定的投标资格条件，特此声明。

若采购人在本项目招投标过程中发现我公司实际情况与上述声明内容不符，我公司将无条件地退出本项目的投标，自愿放弃中标资格，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　期：

## 七、投标产品相关证明资料

## 八、声明函

### （一）中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （单位名称）的（项目名称）               采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

- 1.（标的名称）        ，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称）          ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称）         ，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）:

- 日期:

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目政府采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：    年    月    日

注：

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2、属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容。

## 九、节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 制造商名称 | 认证证书编号 | 证书到期日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位： 元

| 序 号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 制造商名称 | 认证证书编号 | 证书到期日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　期：

注：
1、投标人提供的产品属于取得政府采购节能产品、环境标志产品认证的产品，应提供相关证明资料(在“中国政府采购网——信息公告——往期节能环保清单”网站或“全国认证认可信息公共服务平台—政采信息—节能产品清单\环境标志产品清单”网站查询的网页截图)，并如实填写《节能产品、环境标志产品明细表》，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可。
2、投标人可根据需要自行增减表格行数。
3、相关证明资料附在本表后。

4、如没有上述产品，投标人不用提供该项资料。

## 十、投标人须知前附表规定的其他资料

一、投标人及投标产品简介

投标人必须但不限于提供以下内容：

1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、投标设备技术性能指标、技术特点等的详细描述；

3、投标货物的品牌、产地、规格型号、主要技术参数；

4、货物安装、维修和质量保证期内所需的各种专用工具、文件资料等清单，备品备件清单和易损件清单等。

二、投标人认为其他必要的材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。