**准备材料明细**

一、相关资质一套

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）

2.医疗器械经营企业许可证和/或备案凭证

3.产品经营授权书

4.生产企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）

5.医疗器械生产企业许可证

6.医疗器械产品注册证或备案凭证

7.授权代表身份证复印件、法人身份证复印件

8.法人授权书（法人本人投标不需要）

二、产品彩页

三、产品技术参数

以上逐页加盖供方公章

**产品要求**

**一、创伤外科包 1套 预算3000元**

1. 卵圆钳：2
2. 持针钳(20cm)：4
3. 组织钳(18cm)：4
4. 中弯钳：4
5. 小弯钳：6
6. 布巾钳：6
7. 甲状腺拉钩：4
8. 刀柄：2
9. 髋关节骨撬：1
10. 复位钳：1
11. 镊子：4
12. 剪刀：3
13. 骨膜剥离子：2
14. 骨刀：2
15. 骨搓：1
16. 骨锤：1
17. 咬骨钳：2
18. 撬骨板：2
19. 持骨钳：2
20. 皮勾：2

**二、医用电子血压计 3个 预算4500元**

**三、移液器 2个 预算6000元**

1、管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力

2、12道移液器适用于标准96孔板

3、量程50~200ul

4、配送配套的加样槽